**Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego**

01-148 Warszawa, ul. Płocka 30

 tel./fax 22 632-37-46 22 632-91-70 e-mail: sp63@eduwarszawa.pl

 Warszawa, dn. 20.02.2024r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz , którego działa Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Płockiej 30, 01-148 Warszawa, e-mail : sp63@eduwarszawa.pl ( dalej zwanym „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i montaż drzwi przeciwpożarowych EI60, wykonanie ściany EI120 oraz dostawę i montaż trzymacza drzwiowego.

 Zatwierdził

 Joanna Wodzińska

 Dyrektor Szkoły

1. **Informacje o Zamawiającym**
2. Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego z siedzibą przy ulicy Płockiej 30, 01-148 Warszawa, e-mail: sp63@eduwarszawa.pl
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)
4. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.
5. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury>
6. **Przedmiot zamówienia**
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych EI60, w profilach aluminiowych, dolne wypełnienie – panel, górne wypełnienie – szyba EI60, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz. Wykonanie ściany EI120 z bloczków gazobetonowych, wykończenie płytą gk, gładzie gipsowe, gruntowanie oraz malowanie farbą lateksową. Dostawa i montaż trzymacza drzwiowego , wykonanie instalacji teletechnicznej, podłącze do sytemu zamknięć ogniowych, uruchomienie instalacji, zaprogramowanie systemu SSP.
8. **Wymogi dotyczące złożenia oferty**

 Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia

 prosimy o złożenie oferty w terminie wskazanym w pkt. 4 poniżej.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji, które

 doprecyzują zakres oferty.

1. **Termin przesyłania ofert**

Prosimy o przesłanie ofert do siedziby Zamawiającego ( adres wskazany w pkt.1) w terminie do 27.02.2024r. do godziny 15:00.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę:

- w formie pisemnej na adres Zamawiającego

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt.1 niniejszego zaproszenia.